## Slide 1
综合布线技术交流会（四）
主办单位
江西唯康信息网络有限公司

## Slide 2
综合布线系统部件安装标准
综合布线电缆与电力电缆的间距

## Slide 3
综合布线系统部件安装标准
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距

## Slide 4
综合布线系统工程验收项目
施工前检查

## Slide 5
综合布线系统工程验收项目
设备间检查

## Slide 6
综合布线系统工程验收项目
电、光缆布放（楼内）

## Slide 7
综合布线系统工程验收项目
电、光缆布放（楼间）

## Slide 8
综合布线系统工程验收项目
线缆终结及测试

## Slide 9
综合布线系统工程验收项目
工程总验收

## Slide 10: 综合布线系统性能验收
内容：
测试标准
测试仪器厂商和产品介绍
VCOM产品测试实例

## Slide 11: 综合布线系统性能验收
必要的说明：
线缆布线是一次性的巨额投资
线缆是整个网络信息传输的神经系统
布线系统故障排除费用昂贵
网络 失败原因：

## Slide 12: 综合布线系统性能验收
布线系统测试标准：
符合TIA/EIA 568A TSB-67
ISO11801
测试组态：Basic Link、Channel
测试精度：LEVEL I（NEXT 100MHz+/-4db)
LEVEL II（NEXT 100MHz+/-2db)

## Slide 13: 综合布线系统性能验收
布线系统测试标准：
测试参数介绍：
略！

## Slide 14: 综合布线系统性能验收
综合布线系统现场测试仪：
现场测试仪器公司及其产品
FLUK：DSP100、DSP4000系列、DTX1800
IDEAL:LANTEK PRO、LANTEK 7
Agilent：WireScope350

## Slide 15: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试模型：CHANNEL
测试仪器：DSP100
涉及产品：
UTP CAT5E双绞线、
CAT5E网络模块、软跳线、
CAT5E配线架。

## Slide 16: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果图解1
AUTOTEST测试结果
测试结果列表

## Slide 17: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果图解2
接点图
长度

## Slide 18: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果图解3
特性阻抗
延迟

## Slide 19: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果图解4
延迟偏离
近端串扰

## Slide 20: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果图解5
衰减
近端串扰衰减比

## Slide 21: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果分析图（NEXT)

## Slide 22: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果分析（NEXT)
TSB67中对NEXT的测试频率采样点做出了规定：
－1至31.5范围，最大步长：0.15MHz
31.5至100MHz范围，最大步长0.25MHz
每组NEXT在1－100MHz至少测试477次，一条4对的线缆在1－100MHz至少测试2880次。

## Slide 23: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果分析图（ATTENUATION)

## Slide 24: 综合布线系统性能验收
VCOM产品测试实例：
测试结果分析图（ACR)

## Slide 25: 综合布线系统性能验收
测试的其它内容：
阻抗：包括电阻、感抗和容抗。CAT5 UTP为100欧姆。
直流环路电阻：100米9.4欧姆以下。
外界干扰：
电磁干扰（EMI)：频率低，幅度大，来自马达、照明设备、交流电源等。
高频干扰（RFI):频率高，幅度小，来自手机、收音机、电视机、开关电源
TIA/EIA568A和ISO11801不要求测量干扰，但有些网络类型要求测试干扰。

## Slide 26: VCOM工程案例介绍
VCOM部份干点成功案例
电信、邮政类：
去南昆明市电信局
广西南宁市电信局
湖北武汉市电信局
贵州贵阳市电信局
江西鹰潭市电信局
湖南长沙邮政局
湖南长沙株洲邮政局
科研、教育类：
广州市省向粤城职业技术专修学院
广东省经纺建筑设计院
湖南省岳阳中学
贵州省教育厅校校通工程
江西省新余喻州电子学院
陕西省西安大唐电信研究所
北京市对外经济贸易大学
北京市圆明园学院
北京市海淀区卫生学院
北京市房山区坨里镇坨里中学
河南省教育厅校校通工程

## Slide 27: VCOM工程案例介绍
VCOM部份产品成功案例
河南省蠡县一中
河北省唐山市丰润中学
河北承德石油专科学校
番禺职业技术学院
广东省交通职业技术学院
广东省林业学校
广电、政府、机关类：
云南省曲靖广电
四川省兰江广电
四川省攀枝花广电
四川省蛾眉山市政府大楼
山东省青岛市广电
江西省吉安市广电
江西省高安市政府大楼
江西省南昌市向塘军用机场
山西省煤炭工业局
山西省临汾市煤炭生产安全监督局
工矿、企业类：
广东省南海舰队4801部队黄埔造船厂

## Slide 28: VCOM工程案例介绍
VCOM部份千点成功案例
广州少翔龙佳鞋业数码城
广州市亚洲国际大酒店
广东省中山市永胜广场
江西省贵溪市江西铜矿冶炼厂
江西省南昌市电力宽带网
云南省玉溪市红塔集团
北京市西凤科技弱电工程
北京市京兴望连锁超市
北京市顺义隆华连锁超市
北京市宝圣园海鲜大酒店
河北省邢台南方东购广场
天津市第五中药厂
山西省阳泉煤业集团公司
内蒙古自治区呼和浩特市长途客运公司

## Slide 29
THE END
谢谢！